校園建築管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |
| 一般性要點 | 1 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 |  |  |  |
|  | 2 | 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。 |  |  |  |
|  | 3 | 露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。 |  |  |  |
| 門 | 1 | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 |  |  |  |
|  | 2 | 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。 |  |  |  |
|  | 3 | 教室門、鎖無損壞。 |  |  |  |
|  | 4 | 儲藏室門無損壞。 |  |  |  |
| 鐵捲門 | 1 | 有防夾及聲音警示裝置。 |  |  |  |
|  | 2 | 有警示標語提醒進出人員。 |  |  |  |
|  | 3 | 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。 |  |  |  |
| 窗 | 1 | 窗戶無損壞、故障。 |  |  |  |
|  | 2 | 非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。 |  |  |  |
| 防盜窗 | 1 | 網架無鏽損、斷裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 安裝牢固、不易倒塌。 |  |  |  |
| 牆 | 1 | 具有傷害性之銳利角已妥善處理。 |  |  |  |
|  | 2 | 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 內牆無出現裂縫現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 圍牆無傾斜、裂縫現象。 |  |  |  |
| 天花板 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 天花板無龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 天花板無漏水的現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。 |  |  |  |
| 懸吊物 | 1 | 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。 |  |  |  |
| 柱 | 1 | 柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。 |  |  |  |
| 欄杆 | 1 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。 |  |  |  |
|  | 2 | 水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。 |  |  |  |
|  | 4 | 木質欄杆無腐爛現象。 |  |  |  |
| 樓梯 | 1 | 梯面止滑磚、止滑條無脫落。 |  |  |  |
|  | 2 | 樓梯的地面無裂縫。 |  |  |  |
|  | 3 | 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。 |  |  |  |
|  | 4 | 樓梯間照明設備無損壞。 |  |  |  |
| 走廊 | 1 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。 |  |  |  |
|  | 2 | 多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。 |  |  |  |
|  | 3 | 走廊排水正常未見積水現象。 |  |  |  |
| 屋 頂 | 1 | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 |  |  |  |
|  | 2 | 屋頂無漏水現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 屋頂落水頭無阻塞。 |  |  |  |
|  | 5 | 屋頂無雜草雜物。 |  |  |  |
|  | 6 | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。 |  |  |  |
|  | 7 | 女兒牆上方無堆放物品。 |  |  |  |
| 地基圍牆 | 1 | 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。 |  |  |  |
|  | 4 | 地下室無積水。 |  |  |  |
| 昇降設備 | 1 | 昇降設備由管理人負責管理。 |  |  |  |
|  | 2 | 已委請專業廠商負責維護保養。 |  |  |  |
|  | 3 | 已由專業技術人員從事維護保養。 |  |  |  |
|  | 4 | 已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。 |  |  |  |
|  | 5 | 已製作昇降設備安全檢查表。 |  |  |  |
|  | 6 | 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。 |  |  |  |

承辦人：　       組長：          主任：          校長：

消防安全管理要領檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 組織 | 1 | 擬妥防護計畫。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 成立消防安全防護小組。 |  |  |  |  |
| 訓 練 | 1 | 定期召開會議及訓練。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 實施防火教育宣導。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 實施防火器材使用訓練。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 實施避難逃生方法及逃生路線演練。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 教職員工會使用防火避難逃生設備。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 教職員工會操作滅火器（滅火器及消防栓）。 |  |  |  |  |
| 警報設備 | 1 | 火警警報設備可正常操作。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 緊急廣播設備可正常操作。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 緊急照明設備可正常操作。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期維護警報設備。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
| 滅火設備 | 1 | 消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 滅火器無過期，壓力充足。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 避難逃生設備 | 1 | 有避難逃生路線圖。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 緊急避難路線指標無損壞或脫落。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 設置安全門且在門上設置出口標示燈。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 安全門保持未上鎖狀態。 |  |  |  |  |

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 避難逃生設備 | 5 | 防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 依規定設置各項避難器具。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 定期維護檢查避難逃生設備。 |  |  |  |  |
| 線 路 | 1 | 電線符合規定有加強更新及防止漏電。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 電壓符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 插座使用符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 管線設置符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 電器用品使用符合規定負荷量。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 危險物品管理 | 1 | 易燃物品按照規定儲存與管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 化學藥品按照規定儲存與管理。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 廢棄物按照規定處理。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 防縱火 | 1 | 假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 整理或保存場所內之可燃物。 |  |  |  |  |

附註：

1.建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2.建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承  辦  人：         組長：         主任：        校長：

防火管理人：

水電設備管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 硬 體 設 備 | 1 | 水電安全設備符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全開關正常。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 線路絕緣良好。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 燈具電器使用量合乎負載量。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 線路無任意延長加裝。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 燈具懸掛牢固。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 水池、水塔清潔定期清洗。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 管線水龍頭無漏水。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 管道線路設施定期維護保養。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 消防設備符合規定。 |  |  |  |  |
| 行 政 措 施 | 1 | 校園開放區與非開放區有隔離措施。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 電力公司如期檢視用電負載量。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有編列維護經費。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 維護保養正常。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 危險區域明確標示。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 水電安全教育隨機配合教學。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 飲用水水質檢驗定期送檢。 |  |  |  |  |

附註：
1.建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2.建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：        組長：        主任：       　校長：

天然災害管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 硬體設備 | 1 | 各項安全設備應符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全逃生標誌標示清楚。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 滅火器無過期、失壓、失效。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有適當地點可設置緊急避難場所。 |  |  |  |  |
| 防 （ 救 ） 災 作 為 | 1 | 成立防災救援組織，且可隨時動員。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 有緊急應變計畫。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 防救任務適當編配。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等) |  |  |  |  |
|  | 5 | 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 颱風前低漥地設備物品是否移到適當地點。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 颱風前門窗是否關緊。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 颱風後低漥地或地下室積水立即排除。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 颱風後地下蓄水池是否受到污染。 |  |  |  |  |

承辦人：　       組長：　    　主任：　      校長：

| 組 別 | 負 責 工 作 | 人 員 |
| --- | --- | --- |
| 指揮官：校長 副指揮官： | 負責指揮、督導、協調 |  |
| 新聞官： | 負責統一對外發言。 監控學校環境並通報指揮中心受災情形、目前處置狀況。 教育局(處)、校安通報 |  |
| 應變組 | 疏散隊 | 分配責任區，協助疏散學校教職員、學生至避難所。 協助疏散學校教職員、學生至避難所，協助登記身分、人數。 設置服務站，提供協助與諮詢。 |  |
|  | 搶救隊 | 受災學校教職員、學生之搶救及搜救。 清除障礙物協助逃生。 強制疏散不願避難之學校教職員、學生。 供水、供電、通訊設備檢視搶修 |  |
|  | 警戒隊 | 1. 維護學校災區及避難場所治安。 2. 協助設置警戒標誌及交通管制。 |  |
| 行政 後勤組 | 通聯 後勤隊 | 學校教職員、學生疏散人數統計 以無線電通報應變中心已疏散人數、災情及學校教職員、學生疏散情況 學生家長領回程序 |  |
|  | 醫護隊 | 治療受輕傷之病患 對重傷病患，做初步醫療，以待救護人員到來。 |  |
|  | 後勤隊 | 儲備醫藥、生活物資、糧食及飲水。 協助分配發放生活物資、糧食及飲水。 架設緊急應變中心營帳 架設緊急醫療救護站營帳 協助傷患包紮搬運 各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 |  |

災害防護緊急應變編組架構及任務職掌表

運動遊戲器材管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一 般 性 要 點 | 1 | 選擇安全材質之遊戲器材。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 適時指導遊戲器材之使用方法。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 於適當地點公告遊戲方法及適用對象。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 學校備有急救物品，並訂有送醫管道。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。 |  |  |  |  |
| 隧 道 | 1 | 焊接點牢固未鬆脫。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 地椿穩固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 鋼架平穩未腐蝕。 |  |  |  |  |
| 蹺 蹺 板 | 1 | 兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 木板未斷裂變形。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 支架及栓扣牢固。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地樁穩固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。 |  |  |  |  |
| 攀登架 | 1 | 地樁牢固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鋼管焊接牢固未腐蝕。 |  |  |  |  |
| 平衡木 | 1 | 放置穩固。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 支柱安全，無斷裂危險。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 平衡木之正面平整。 |  |  |  |  |
| 輪 胎 | 1 | 輪胎裝置固定妥當。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 輪胎表面平整無破損。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。 |  |  |  |  |
| 迴轉地球 | 1 | 輪軸穩定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鐵鏈、鋼管未銹損。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 底台未破裂、鬆落。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有足夠潤滑劑，轉動無異聲。 |  |  |  |  |
| 鞦 韆 | 1 | 扶手處鍵孔未太大。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地面有保護墊或物。 |  |  |  |  |
| 滑 梯 | 1 | 著地處地面已做安全維護設施。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 著地處與地面保持適當高度。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 斜度以40。內為限。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 爬梯梯階未破裂或鬆脫。 |  |  |  |  |
| 搖 椅 | 1 | 底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約40cm以上。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 支架與座椅兩邊，有適當距離。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 座椅附設安全帶。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 座椅下之踏板，有適當距離。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 吊釣環扣未鬆開。 |  |  |  |  |
| 爬 杆 | 1 | 爬竿的結構完整。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 爬竿下方鋪面材料且平坦。 |  |  |  |  |

承辦人：　       組長：　    　主任：　      校長：

一般專科教室安全檢核表

（自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、

美術教室、音樂教室…）

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 設 備 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 通風採光良好。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 各種工具器材置放或收藏整齊有序。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 訂定安全使用說明、規則或圖示。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 消防設施可正常使用。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 防盜措施可正常運作。 |  |  |  |  |
|  | 9 | (不)定期檢查各項設備並建立紀錄。 |  |  |  |  |
| 教學安全工作執行 | 1 | 定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 教學時向學生說明使用工具安全規定。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 各種工具、專具專用，不得做為代用品。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 使用後妥善清潔、擦拭。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 回收能再利用之物品。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 用後場地回復原狀、清潔。 |  |  |  |  |

承辦人：         組長：         主任：         校長：

電腦資訊教室安全檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 電腦資訊教室安全設備 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 穩定安全的電源、電壓。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 完善的防熱、防曬、防潮、防塵。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 建立檢修容易，使用方便之網路。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 有防範電腦病毒之措施。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 注意消防安全。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 有防盜設施。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 各種軟體置放設有專用櫥櫃。 |  |  |  |  |
|  | 10 | (不)定期維修、檢查，並建立紀錄。 |  |  |  |  |
| 電腦資訊教學安全工作執行 | 1 | 注意指導學生視力保健。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 注意防範電腦病毒。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 建立電腦設備使用紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 飲料、食物未帶入。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法。 |  |  |  |  |

承辦人：        組長：         主任：         校長：

(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 設 備 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 電源供應安全穩定 |  |  |  |  |
|  | 4 | 完善的防曬、防塵、防潮。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 隔音空調設備良好。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 窗廉布幕無破損。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 消防器材無過期、失效。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 防盜設備正常。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。 |  |  |  |  |
| 安全工作執行 | 1 | 字幕、焦距、音量控制適當。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 不可隨意搬動器材。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建立使用紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 注意學生秩序，安全維護。 |  |  |  |  |

承辦人：          組長：          主任：           校長：

各科實驗教室安全檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一般管理規則 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定使用規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 備有安全護目鏡供學生使用。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 設置借用或使用紀錄簿。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 定期與不定期維護，並有紀錄。 |  |  |  |  |
| 門窗 | 1 | 門窗無破損，且可上鎖。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 牢固的門鎖。 |  |  |  |  |
| 電源 | 1 | 完整的開關。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 完整的線路。 |  |  |  |  |
| 排供水 | 1 | 暢通的管線。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 完整的水龍頭。 |  |  |  |  |
| 櫥櫃 | 1 | 裝鎖。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 完整無損壞。 |  |  |  |  |
| 藥品 | 1 | 放置定位。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 加貼標示，分類存放。 |  |  |  |  |
| 危險物品 | 1 | 定期檢視，妥善儲存。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 易燃品低溫放置。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期造冊列報。 |  |  |  |  |
| 廢棄物 | 1 | 按規定貯存。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 定期處理。 |  |  |  |  |
| 急救藥品 | 1 | 放置適當位置，定期更換。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 適當設置洗眼、沖水設備。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 指導學生簡易急救常識。 |  |  |  |  |
| 消防設備 | 1 | 消防器材滅火器無過期、失壓、失效。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 指導學生消防常識及消防器材使用方法。 |  |  |  |  |

承辦人：        組長：　    　主任：         校長：

各科實驗教室相關法令

一般教學安全管理自我檢視表

檢視日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 教 師 素 養 | 1 | 避免宗教性、政治性語言的灌輸。 |  |  |  |
|  | 2 | 避免性別、種族等偏見。 |  |  |  |
|  | 3 | 克制個人的好惡，理性處理學生問題及家長的質疑。 |  |  |  |
|  | 4 | 教學活動如具危險性，應注意防範措施。 |  |  |  |
|  | 5 | 避免不適當之身體接觸及有違專業倫理之師生互動。 |  |  |  |
|  | 6 | 教室安全設備缺損應立即通報。 |  |  |  |
| 輔 導 與 管 教 技 巧 | 1 | 善用同理心及輔導技巧。 |  |  |  |
|  | 2 | 積極妥善處理學生問題並追蹤輔導。 |  |  |  |
|  | 3 | 善用群體力量（避免衝突時老師對全班同學）。 |  |  |  |
|  | 4 | 善用激勵性語言（避免羞辱性字眼）。對學生所表現之良好行為與逐漸減少之不良行為，應多予讚賞、鼓勵及表揚。 |  |  |  |
|  | 5 | 遇學生身心狀況特殊，需專業協助時，應主動要求輔導單位或其他相關單位協助。 |  |  |  |
|  | 6 | 學生人數控管確實。如缺席或中途離席時須詳細登記。 |  |  |  |
|  | 7 | 賞罰分明，主持正義及公平性，防止排擠現象。 |  |  |  |
|  | 8 | 留意學生的日記言談，特別是消極性語言或有輕生念頭。 |  |  |  |
|  | 9 | 違禁品列入暫時保管切勿沒收侵害學生的財產權。 |  |  |  |
|  | 10 | 注意於班規、班會或其他班級會議所為決議，不得訂定對學生科處罰款或其他侵害財產權之規定。 |  |  |  |
|  | 11 | 警覺偶發事件的徵兆如情緒、言語、行為等異常。 |  |  |  |
|  | 12 | 柔性勸導語言（避免語言暴力—挑釁、羞辱、謾罵、翻舊帳）。 |  |  |  |
|  | 13 | 避免因學生個人或少數人之錯誤而處罰全班學生。 |  |  |  |
|  | 14 | 遇低學業成就學生時，應積極瞭解學生情況（如是否為學習能力不佳、對課業沒有興趣、或家庭因素等）並針對成因給予有效之輔導與管教方式，如仍無效，必要時應尋求社政或輔導相關專業機構支援或協助。 |  |  |  |
|  | 15 | 特殊問題學生處理盡量採取一對一方式（私下）。 |  |  |  |
|  | 16 | 遇學生衝突或師生嚴重衝突時立即通報尋求支援（勿單獨面對以求自保）。 |  |  |  |
| 要 求 及 宣 導 | 1 | 教室內不嬉鬧、追逐、推擠、惡作劇。 |  |  |  |
|  | 2 | 學生上室外課應派專門同學關閉門戶以防遭竊。 |  |  |  |
|  | 3 | 教室設備定期安全巡視。 |  |  |  |
|  | 4 | 具備帶領學生緊急逃生的能力（熟悉逃生動線）。 |  |  |  |
|  | 5 | 培養愛物惜物的價值觀，能正確使用物品。 |  |  |  |
|  | 6 | 衛生疾病的宣導。 |  |  |  |

註：本表供教師自我檢視。

填表人：___________________

實驗安全管理檢核表

校名__________實驗室名稱__________查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 安 全 教 育 之 執 行 | 1 | 定期舉辦實驗器材、教具及個人防護具使用說明。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 定期舉辦簡易急救、健康指導及災害應變與防護等演示。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 保健室有完備之急救設備。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 建立緊急救護人員名冊。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 建立送醫管道，以應意外發生及時救助。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 寬列預算補充安全衛生設備。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 組訓學生，協助推展安全衛生工作。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 建立實驗室室內、室外逃生路徑圖。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 個人防護設備置於固定明確位置。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 建立實驗室廢棄物之污染防治。 |  |  |  |  |
| 實 驗 設 施 | 1 | 通風良好。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 採光良好。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 實驗室環境整潔乾淨。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 實驗室出入通道通暢。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 實驗室用水、排水設置專用管線。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 實驗室器材、設備之機械安全防護裝置堪用。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 實驗室器材、設備之電氣安全防護裝置堪用。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 實驗桌間隔安全空間適當。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 實驗桌穩固牢靠。 |  |  |  |  |
| 實驗室安全措施 | 1 | 定期檢查消防器材、滅火器。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 易燃藥品低溫放置。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 訂定實驗室安全衛生工作守則。(依據教育部學校實驗室場所安全衛生管理要點) |  |  |  |  |
|  | 4 | 危險物品集中放置，並加強安全裝置。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 非危險物品放置固定明確的位置。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 急救設備定期更新。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 個人防護設備置於固定明確位置。 |  |  |  |  |
| 實驗室管理 | 1 | 訂定校園實驗場所安全衛生管理規章。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 實驗室有專人管理，清點實驗設備的狀況。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 各項實驗器材、教具、消耗品設有目錄管理。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 實驗器材、藥品保管，使用流程及紀錄，合適、安全。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 飼養之活生物兼顧安全性。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 定期、不定期檢查各項實驗器材之安全性，並予以更新汰換、建立紀錄 |  |  |  |  |
|  | 7 | 備妥物質安全資料表(MSDS)。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 化學品明顯標示，妥善保存，並汰換過期或變質藥品。 |  |  |  |  |

註：1.請於每學期開學前進行全面檢視，並於學期中再進行檢核一次。

2.請各校實驗室務必派專人管理，並隨時注意安全問題，立刻處理。

承辦人：　　　　 組長： 　　　　主任：　　　　校長：

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 游 泳 池 設 施 | 1 | 池水常保持清澈，並定期消毒。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 泳池四周表面舖設止滑材料。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 分設男女更衣室、淋浴室、廁所等設施。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 泳池旁至少有二座洗腳池。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 池壁四周標示深度。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 池邊設置救護勾、救生索、救生圈等救生設備。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 室外游泳池範圍之最高點應設置避雷針，以防雷電。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 裝設自動過濾器，以清除水面雜物及塵埃。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 公佈游泳注意事項於明顯位置。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 指定就近醫院作為傷害事故之防備，並取得直接連絡方式及電話。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 設救護站、置擔架、氧氣筒、外傷及止血藥品。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 現場需有合格救生員。 |  |  |  |  |
| 定 期 檢 查 | 1 | 每學期開始前檢視各項設施及池壁四周磁磚。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 更衣室門窗及淋浴設備每月檢視一次。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 男女更衣室、淋浴室、廁所應設安全警鈴，並定期檢測。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 水質每週檢視一次。水質含菌量(1cc樣水不超過5個大腸菌)，PH值(在7.2~7.5之間)，餘氯量(在0.2~0.5p.p.m之間)。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 池水至少每兩週換一次，以確保水質乾淨 |  |  |  |  |
|  | 6 | 池底雜物於換水時同時清理。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 過濾器濾芯定期更換。 |  |  |  |  |

| 游 泳 活 動 注 意 事 項 | 1 | 帶隊老師應於學生下水前實施安全說明。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 患有心臟、高血壓、眼疾、皮膚病、貧血、傳染病、癲癇者、惡性腫瘤、多發性硬化症嚴禁入池。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 入水前應淋浴去除污垢。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 精神或身體狀況欠佳者禁止入水。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 空腹、飯後一小時內不可入水。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 充份作暖身運動。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 點眼藥水預防眼疾。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 除泳鏡、浮板及助浮器物外，禁止攜帶食物、物品、寵物入水。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 室外泳池在雨天不可下水。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 學生予以編組，以利互相照應。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 帶隊老師及救生員隨時注意池中秩序及安全。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 池內禁止擤涕、吐痰、噴水、嬉戲、打鬥等行為。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 禁止將人推入水中、將別人頭臉壓入水中、或將池邊的人拉入池中等惡作劇。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 感到身體疲倦、不舒服、口唇發紫、發抖、抽筋應立即出池。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 游泳時應有睜開眼睛的習慣，以避免衝撞。 |  |  |  |  |
|  | 16 | 不使用鼻夾、耳塞等物，以避免影響換氣、聽力。 |  |  |  |  |
|  | 17 | 跳水時應注意水的深度，禁止不當跳水。 |  |  |  |  |
|  | 18 | 注意潛水者情況。 |  |  |  |  |
|  | 19 | 隨時注意同伴或其他同學身體狀況，並隨時報告。 |  |  |  |  |
|  | 20 | 未入水之同學除特殊情形外，應於池邊指導老師視線內休息，不可擅離。 |  |  |  |  |
|  | 21 | 淋浴並以乾淨浴巾擦拭全身，亦可實施緩和的體操。 |  |  |  |  |
|  | 22 | 耳腔有水可頭側傾，單足跳數次，使水流出，亦可以棉花棒吸出。 |  |  |  |  |
|  | 23 | 游泳池應有女性工作人員。 |  |  |  |  |
|  | 24 | 隨時清點人數。 |  |  |  |  |
|  | 25 | 遇空襲警報或打雷，應接受管理人員或教師之指揮迅速疏散或避難。 |  |  |  |  |

承辦人：　　　　 組長： 　　　　主任：　　　　校長：

校外教學安全檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 學 校 安 全 措 施 | 1 | 計畫經校務會議或訓導(學務)會議研討通過。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 氣候、交通、特殊疫情、衛生條件均適合辦理活動。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 召開工作會議，工作人員編組分工妥當。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 編印校外教學活動手冊，分發師生參閱遵行。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 訂定校外教學活動安全衛生保健守則。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 乘車用餐、住宿、參觀有編組，並要求集體行動。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 身體孱弱不適學生有特別安排。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 參加學生均經家長書面同意。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 未參加活動學生有適當安排，並通知家長。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 有發文給參觀單位，請求解說或協助。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 有辦理旅行平安保險。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 選定會計、出納，專人保管經費。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 各車備有簡易急救藥品及清潔袋。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 各車備有緊急支援聯絡電話資料。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 餐飲安排衛生良好。 |  |  |  |  |
|  | 16 | 住宿安排安全妥適。 |  |  |  |  |
|  | 17 | 訂有車輛租用契約，內容合宜。 |  |  |  |  |
|  | 18 | 行前有實施安全講習或行前說明會。 |  |  |  |  |
|  | 19 | 開車前點名。 |  |  |  |  |
|  | 20 | 行前學生車上座位規定。 |  |  |  |  |
|  | 21 | 發現有不宜按原計畫辦理之情況時，備有替代方案。 |  |  |  |  |
| 租 車 安 全 措 施 | 1 | 承包廠商有合法營業登記證，信譽良好。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 車輛經監理單位最近一期檢驗合格。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 車齡符合主管教育機關之規定。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 車輛行車執照為營業用，並在有效期內。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 駕駛人具有該車種之合格及符合年資之職業駕駛執照。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 車輛檢修保養記錄良好。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 車輛制動設備功能良好。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 車輛燈具(前後燈、尾燈、方向燈、煞車燈)功能良好。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 車輛雨刷、喇叭功能良好。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 車輛備胎、隨車工具、故障警告標誌均堪用。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 車輛滅火器在期效內。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 車輛安全門功能正常，未受封閉，未堆積物品。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 車輛未存放危險易燃物品。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 車輛乘員人數未超載。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 駕駛員精神體力狀態正常。 |  |  |  |  |
|  | 16 | 車上安裝警告標示及注意設備（例如：閃爍紅燈、貼「停止」標示）。 |  |  |  |  |
|  | 17 | 出發前應對駕駛員實施酒測。 |  |  |  |  |
|  | 18 | 行前應實施師生車輛防火及逃生演練。 |  |  |  |  |

附註：本表配合學校辦理校外教學活動前，作全面安全檢核填表。

承辦人：　　　　 組長： 　　　　主任：　　　　校長：

表3-4-2 車輛安全檢查表

檢查日期：  年  月  日

|  | 車輛資料 | 編號一 | 編號二 |
| --- | --- | --- | --- |
| 車 輛 基 本 資 料 | 車號 |  |  |
|  | 出廠年份 | 年 月 | 年 月 |
|  | 廠牌 |  |  |
|  | 座位數（含駕駛及服務員） | 位 □ 與行車執照相符 | 位 □ 與行車執照相符 |
|  | 已行駛里程 | 公里 | 公里 |
|  | 合格定檢紀錄 | 下次定檢日期： 年 月 日 | 下次定檢日期： 年 月 日 |
|  | 強制汽車責任保險 | 保險證號碼： 有效期限： 年 月 日 | 保險證號碼： 有效期限： 年 月 日 |
|  | 其他附加保險 |  |  |
| 車 輛 安 全 資 料 | 安全門 | □ 可徒手開啟 □ 標示及使用說明清楚 | □ 可徒手開啟 □ 標示及使用說明清楚 |
|  | 安全門通道 | □ 已淨空，無座椅無蓋板 □ 淨寬32公分以上 | □ 已淨空，無座椅無蓋板 □ 淨寬32公分以上 |
|  | 滅火器 | □ 至少2具，前後各一具 □ 有效期限： 年 月 日 | □ 至少2具，前後各一具 □ 有效期限： 年 月 日 |
|  | 車窗擊破器 | □ 至少3具，位置明顯 □ 標示清楚，可徒手取用 | □ 至少3具，位置明顯 □ 標示清楚，可徒手取用 |
|  | 駕駛室上方最前方座椅 | □ 距檔風玻璃70公分以上 □ 設有欄杆或保護板 | □ 距檔風玻璃70公分以上 □ 設有欄杆或保護板 |
|  | 行李廂 | □ 未設置座椅或臥舖 | □ 未設置座椅或臥舖 |
|  | 輪胎胎紋 | □ 胎紋深度1.6公釐以上 □ 膠皮無脫落 | □ 胎紋深度1.6公釐以上 □ 膠皮無脫落 |
| 檢查人員簽章： |
| 車主代表簽章： |

附註：

1.本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站(http://www2.thb.gov.tw/)。

2.出車前務請依上表檢查、填具，並請事先作逃生演練。

3.為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

嬉戲安全檢視表

檢視日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 安 全 宣 導 | 1 | 指導學生正確使用掃具方式。 |  |  |  |
|  | 2 | 宣導危險性工具（如美工刀）使用時之注意事項。 |  |  |  |
|  | 3 | 提醒學生嬉戲應避免身體上的過度觸碰、拉扯（多人拉扯、阿魯吧…）。 |  |  |  |
|  | 4 | 提醒學生教室內、走廊及樓梯間嚴禁奔跑、追逐、丟擲物品等。 |  |  |  |
|  | 5 | 勿惡意挑撥中傷或結夥取笑他人。 |  |  |  |
|  | 6 | 上下樓梯應保持距離勿推擠衝撞。 |  |  |  |
|  | 7 | 切勿惡作劇如拉開椅子、以腳絆人等。 |  |  |  |
|  | 8 | 教室內飲用水、營養午餐的提取，注意切勿燙傷或添加他物。 |  |  |  |
|  | 9 | 教室內物品擺放整潔，未堆積於走道或樓梯。 |  |  |  |
|  | 10 | 勿攜帶寵物到校。 |  |  |  |
|  | 11 | 勿攜帶及使用違禁品。 |  |  |  |
|  | 12 | 不可故意驚嚇他人。 |  |  |  |
|  | 13 | 不可模仿電視、電影情節以致傷害自身或他人。 |  |  |  |

註：本表提供師生自我檢視。

填表人：_____________________

運動傷害防治安全檢視表

檢視日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 運 動 傷 害 防 治 | 1 | 至適宜場所運動，切勿在教室、走廊、樓梯、陽台進行運動。 |  |  |  |
|  | 2 | 運動前務必暖身。 |  |  |  |
|  | 3 | 正確使用運動器材，切勿攀爬或搖晃運動器材。 |  |  |  |
|  | 4 | 穿著適宜的服裝、球鞋以防運動傷害。 |  |  |  |
|  | 5 | 遵守運動規則與師長的指示，切勿擅自行動。 |  |  |  |
|  | 6 | 身體不適應立即向師長反應，切勿勉強為之。 |  |  |  |
|  | 7 | 檢查運動場所是否安全無虞（如跳遠的沙坑是否鬆軟）。 |  |  |  |
|  | 8 | 各類運動場所應有安全檢核措施及操作說明。 |  |  |  |
|  | 9 | 盪鞦韆、溜滑梯、體能運動場或類似的戶外設備是否提供軟墊以避免摔傷(如海綿墊或沙堆等)。 |  |  |  |
|  | 10 | 勿過度競爭、動作粗暴。 |  |  |  |
|  | 11 | 運動場所之通風、採光應充足。 |  |  |  |
|  | 12 | 容許適當的活動量差異，勿做過度要求。 |  |  |  |

註：本表供師生自我檢視。

填表人：__________________

交通安全管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一般行政 | 1 | 成立交通安全教育推行委員會。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 定期召開委員會議。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 詳擬推行交通安全教育年度計畫、列入行事曆，列管執行。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 校園配合地形、地物設置相關交通安全標誌、繪設標線，進行情境教學。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 檢視學校周邊交通安全狀況，針對危險路段（口）擬定因應對策。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 設置交通安全教育資料中心(室)，充實內容。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 實施校外交通安全巡查。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 期末召開工作檢討會。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 訂有獎懲辦法，切實執行。 |  |  |  |  |
| 教學活動 | 1 | 各科教師規劃教學進度與設計教案，配合課程內容教學。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 適時辦理交通安全宣導活動或藝文競賽。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 適時辦理交通規則講解。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期舉行交通安全常識測驗。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 充實視聽教具，改進教材教法。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 加強輔導違規學生。 |  |  |  |  |
| 設 施 | 1 | 校內人車分道，停車設施安全。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 警示標誌設置地點恰當，維護良好。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 重要設施能顧及殘障者需求。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 行人穿越道畫有明顯標線。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 上下學時「黃線禁停車」執行狀況良好。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 行人地下道或陸橋發揮功能。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 家長接送區規劃得宜。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 宣導自行雇用車輛之家長應注意交通安全相關規定。 |  |  |  |  |

| 器 材 | 1 | 專用背心、膠盔、臂章保管及使用良好。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 指揮棒、哨子保管及使用良好。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 擋車號誌及器材保管使用良好。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 使用具有警示效果之裝備器材、專用背心等物品，反光警示效果良好。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 黃色雨衣、雨膠鞋、手電筒保管及使用良好。 |  |  |  |  |
| 服 務 | 1 | 放學路隊編組情況良好。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 學生交通服務隊組訓、值勤狀況良好。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 老師輪值導護，認真負責。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 導護老師及隨車人員熟悉車禍現場處理流程。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 志工家長能發揮導護功能。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 學校附近設愛心商店協助學生安全。 |  |  |  |  |
| 專 車 管 理 | 1 | 購置(租用)的專車性能良好。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 專車有定期的檢修、保養和維護。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 遴選合格優良的司機。 |  |  |  |  |
|  | 4 | (特教)設有隨車人員。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 開車前做好例行檢查並作成紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 學生專車停靠位置適當安全。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 載送人數，切實依規定辦理。 |  |  |  |  |

附註：

1.依各校實際需要，自訂檢查間隔期，並能指派專人負責檢查，惟每學期開學前宜全面檢核，學期末並全面檢討。

2.專車管理部分設置備有專車之專權使用。

承辦人：　　　　組長：　　　　主任：　　　　校長：

飲食衛生管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 學 校 自 辦 午 餐 | 1 | 廚房應有良好通風，且場所光度至少200度以上，並有燈罩保護。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 出入口門窗及其他孔道，應加裝紗門、紗窗或其他防止病媒侵入設施。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 廚具擺設之底層應與地面距離15~20公分，離牆至少5公分。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 廚工每年應實施健康檢查，並備有記錄。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 廚工烹調時，應穿戴整潔之工作衣帽、戴口罩，且不得蓄留指甲，塗抹指甲油及佩戴飾物。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 廚工工作中不得吸煙、嚼檳榔、飲食等可能污染食品之行為。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 冷凍、冷藏庫宜保持清潔，庫內溫度需在攝氏零下18度，冷藏庫溫度須在攝氏7度以下。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 庫內物品需排列整齊，容量應在50%~60%之間，不可過滿，以利冷氣循環。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 調味品應與化學藥品分開設置，並標示清楚，避免化學藥品存放於食品貯存場所。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 砧板刀具應各備兩套，生熟食分開使用。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 食品調製完成後，需加蓋或遮蔽物。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 定期實施自我安全檢驗，並作記錄。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 定期消毒廚房用具，維護廚房清潔。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 每日應留存膳食樣品，並以PE保鮮膜放攝氏零下5度以下，予以冷藏或冷凍，並保存2日以上，以備查驗。 |  |  |  |  |
| 餐盒訂購 | 1 | 對外訂製餐盒，應向領有工廠登記及營利事業登記證之合法廠商訂購。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 選購廠商供應家數不能太少或只限一家。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 廠商與學校運送距離以不超過車程30分鐘為原則。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 每日應妥存膳食樣品，以便查檢。 |  |  |  |  |
| 飲用水衛生 | 1 | 飲用水源應與廁所相距15公尺以上。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 飲用水源儘量採用自來水，非使用自來水者，使用前應向當地環保機關申請檢驗。繼續使用時，每年至少重新申請檢驗1次，合格後始可使用，檢驗記錄並得保存1年。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 水塔與水池應加蓋密封。每學期至少清洗1次。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 自來水與井水或其他水源管線應分裝。並使用煮沸法。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 指定專人管理維護及定期清洗，更換飲水機或濾水器濾材。 |  |  |  |  |
| 合作社衛生 | 1 | 室內外環境保持整齊清潔。無販賣禁售物品。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 包子、饅頭、飯盒等熱食品，應置於攝氏60度以上保溫設備內。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 出售物品需為合法廠商所製造，並陳列於物品架上。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 出售物品應標示製造廠商及保存期限。 |  |  |  |  |
| 自帶便當 | 1 | 蒸飯設備保溫度應達攝氏60度以上。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 家長送飯到校，應規劃設置場所，並請人看管。 |  |  |  |  |

附註：

1.各項飲食設備，除每學期開學前實施定期檢視外，並應隨時作不定期抽檢，以掌握維護時效，確保安全。

2.送菜電梯，每月定期請專業廠商維修保養，並作記錄。

承辦人：　　　　組長：　　　　主任：　　　　校長：

校園公共衛生管理檢核表

校名                      查核日期    年    月    日

| 項 目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 校 園 環 境 校 園 環 境 、動 植 物 | 1 | 校園內的廢棄容器，能立刻清除。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 校園內種植物的容器，能定期清潔、換水(水生植物)。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 能定期觀察校園內的土壤異狀(是否出現蟻丘…)。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 能注意校園內植物生長之異狀(含是否出現蜂窩…)。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 校園內栽植水生植物的水池經常性保持水質乾淨、流動。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 校園內栽植水生植物的水缸能隨時保持水質。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 校園內低漥之處無積水現象。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 能定期清掃校園內水溝。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 禁止使用列管殺蟲劑，避免生態環境汙染。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 定期整修剪園花草樹木，妥適處裡落葉、堆肥。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 加強廁所清潔消毒工作，清理校園積水容器。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 妥善安排校園打掃工作。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 學校能立即且有效的排除各種汙染狀況（空汙、水汙、噪音等）。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 能隨時注意校園是否有老鼠、蟑螂、蚊、蠅、蚤等容易引發疾病的動物。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 提供適當的衛生設施與安全用水，並加強維護保養。 |  |  |  |  |
|  | 16 | 適當處理進入校園之流浪貓狗，維護校園清潔與安全。 |  |  |  |  |
| 計 劃 及 應 變 | 1 | 定期實施學生健康檢查。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 定期追蹤已有病例的學生。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 確實建置並落實學校飲水衛生安全自主管理機制。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期實施校園傳染病之防治教育及宣導。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 編列學校衛生保健經費並確實執行。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 能馬上掌握傳染人數並加以隔離。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 有防治蚊蟲措施。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 疾病發生時能立即通報主管單位。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 訂定學校衛生相關工作計畫並據以執行。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 推行環境保護計畫，落實回收再造、節約資源及綠色消費。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 推行菸害與藥物防治教育，建立無菸、無毒校園。 |  |  |  |  |

承辦人：         組長：         主任：         校長：

校園性侵害或性騷擾防治檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 行 政 措 施 | 1 | 對教職員工生，定期辦理校園性侵害或性騷擾防治之教育宣導活動，並評鑑其實施成效。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 蒐集性侵害或性騷擾防治及救濟等資訊，並於處理事件時主動提供予相關人員。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 指導對性侵害或性騷擾發生時的處理方法。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 全體員工都知道通報系統。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 師生知道如何使用報警電話。 |  |  |  |  |
| 防 範 措 施 | 1 | 學生上學路線上有安全顧慮因素的，檢討並條列出來，加強防範措施。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 對過早到校學生訂有安全措施。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 學生午間活動訂有安全防範措施。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 過晚放學學生訂有安全措施。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 導護到校值勤、離校等都有明確規劃。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 家長志工都編組配合巡查。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 偏僻地區的廁所限制使用時間。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 廁所設有安全警鈴、門下方留有安全距離。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 偏僻的樓梯間定時巡查。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 屋頂樓的進出管理良好。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 地下室的使用管理適當。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 避難室管理良好。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 全校偏僻隱蔽死角處都能定期巡查，或設有照明及監視錄影器。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 門禁管理(警衛巡邏)訂有注意事項。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 定期檢討校園空間及設施之使用情形並記錄，依需要繪製校園危險地圖。 |  |  |  |  |
|  | 16 | 游泳池及其他設備未使用時管理良好。 |  |  |  |  |
| 人 員 管 制 | 1 | 注意常在學校附近徘徊的人。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 對校內外工地工人進出都有管理。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 臨時工人的進出管理良好。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 對訪客、陌生人的進出訂有管理辦法。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 有精神異常徵候的人進入校園有嚴密的預防措施。 |  |  |  |  |

承辦人：　　　　組長：　　　　主任：　　　　校長：

校園暴力、霸凌及藥物濫用防治管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 行政措施 | 1 | 擬訂相關防治實施計畫。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 建立防治人員編組與具體處理步驟。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 掌握徧差行為傾向學生名冊，實施個別輔導。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 針對高關懷學生不定期實施尿液篩檢。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 建立校園明確生活規範，並能公正有效執行。 |  |  |  |  |
| 防 範 與 輔 導 | 1 | 做好上下課期間及校園死角的巡查，防範事件發生。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 導師、學務(訓導)處及有關人員能分工合作，化解學生紛爭，並建立師生情誼。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建立學生反應意見的暢通管道，能重視並加以處理。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 溝通教師間管教理念，避免太過於權威與嚴苛，造成師生衝突。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 定期辦理法律常識教育、防範犯罪、及藥物濫用防治宣導。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 善加規畫學生社團、才藝與體育競賽活動，充實學校生活，調劑學生身心。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 做好被害者保護及事後心理輔導。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 對加害者能採取有效導正方法，並防範其報復行為。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 做好門禁管理，避免校外人士進入校園滋事。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 鼓勵教師、退休教師或社區志工參與認輔制度，協助關懷照顧學生。 |  |  |  |  |
| 導師配合 | 1 | 親師之間保持聯繫並維持良好溝通管道。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 導師配合實施親職教育與班級家長座談會。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 觀察與發覺學生精神狀況。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 事件發生時，導師能配合處理。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 建立良好師生關係，提供學生紓壓管道。 |  |  |  |  |

| 社會資源 | 1 | 與警察單位建立良好關係，並經常保持聯繫。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 建立學生緊急就醫流程。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 事件發生時，能及時連絡家長，並會同處理。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 暴力行為發生時，對受傷者能及時給予醫療及關懷，減輕傷害。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 情節嚴重者，能得到支援，並能妥善處理，預防事態擴大。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 個案如情況較嚴重者，可轉介至指定之藥癮治療機構進行戒治。 |  |  |  |  |

附註：

1.請於每學期開學時進行檢核，並於每學期中再進行檢核一次。

2.平時多做校園暴力防治及藥物濫用防治工作，必定能減少學生受到傷害。

承辦人：　　　　組長：　　　　主任：　　　　校長：

校園門禁管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責 人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 安全設備 | 1 | 門窗、樓梯重要處所之安全護網定期檢修。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 設置校園周邊圍籬，並定期檢修。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建立校外通訊網及緊急聯絡電話資料。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 建立校內緊急聯絡及救護人員名冊。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 設置傳達室及會客室。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 設置巡邏箱。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 設置停車場並採人車分道，同受傳達室監控。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 設置防盜警鈴及公共電話等設施。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 設置校園開放區與非開放區之隔離措施並定期檢修。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 設有校園安全求救系統及校園保全系統，並定期檢修及維護。 |  |  |  |  |
| 安全工作之執行 | 1 | 學校全體師生共識之建立與宣導。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂有校舍責任區分配圖表。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 門禁管理工作，能切實有效執行。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 家長及訪客登記驗證切實。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 學生離校、外出登記查證切實。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 校園巡邏查堂工作執行落實。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 校園偶發事件處理妥適。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 校園開放管制工作妥適。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 建立師生緊急聯絡資料。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 與鄰近警察機關有聯繫機制。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 師生車輛保管安全妥善。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 建立罹患宿疾及行為特殊學生名冊。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 訂定校園開放辦法，並切實執行。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 成立學校防護團組織，並定期召開會議。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 按時上下學與留校生之照顧。 |  |  |  |  |

附註：建議於每學期初檢核一次。

承辦人：　　　　組長：　　　　主任：　　　　校長：

| ※密件 | 請傳 縣（市）家庭暴力暨（及）性侵害防治中心 | 電話： | 傳真： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 電子郵件信箱： |  |
| 家庭暴力與兒童少年保護事件通報表（非性侵害事件） 自97.01.01起適用 |
| 案件類型：□婚姻／離婚／同居關係暴力 □兒少保護 □老人虐待 □其他 |
| 通報人 | 通報單位 | □醫院 □診所 □衛生 □警政 □社政 □教育 □司法 □113 □防治中心 □其他 |
|  | 通報人員 | □醫事人員 □警察人員 □社工人員 □教育人員 □保育人員 □司法人員 □其他 |
|  | 單位名稱 |  | 受理單位是否需回覆通報單位： □是 □否 |
|  | 姓名 |  | 職稱 |  | 電話 |  |
|  | 受理時間 | 年 月 日 時 分 | 通報時間 | 年 月 日 時 分 |
| 受保護／ 被 害人 | 姓名 |  | 性別 | □男□女 | 出生日期 | 年 月 日 | 身分證統一編號（或護照號碼） |  |
|  | 國籍別 | □本國籍非原住民 □無國籍 □資料不明 □本國籍原住民（□布農 □排灣 □賽夏 □阿美 □魯凱 □泰雅 □卑南 □達悟（雅美） □鄒 □邵 □噶瑪蘭 □太魯閣 □撒奇萊雅 □其他 ） □大陸籍 □港澳籍 □外國籍（□泰國□印尼□菲律賓□越南□柬埔寨□蒙古□其他 ） |
|  | 教育程度：□學齡前 □國小 □國中 □高中（職）□專科 □大學 □研究所以上 □不識字 □自修 □不詳 |
|  | □疑似身心障礙者（□肢障□視障□聽障□聲（語）障□智障□精神病患□多重障礙□其他 ）□非身心障礙者 |
|  | 職業：□學生□服務業□專門職業□農林漁牧□工礦業□商業□公教軍警□家庭管理□退休□無工作□其他 □不詳 |
|  | 戶籍地址： 縣（市） 鄉（鎮、市、區） 村（里） 鄰 路 段 巷 弄 號之 樓 |
|  | 聯絡地址： 縣（市） 鄉（鎮、市、區） 村（里） 鄰 路 段 巷 弄 號之 樓 |
|  | 電話：【宅】 【公】 【手機】 |
|  | 方便聯絡時間： 方便聯繫方式： |
|  | 安全聯絡人： 電話： 與受保護（被害）人關係： |
| 相對人 | 姓名 |  | 性別 | □男□女 | 出生日期 | 年 月 日 | 身分證統一編號（或護照號碼） |  |
|  | 國籍別 | □本國籍非原住民 □無國籍 □資料不明 □本國籍原住民（□布農 □排灣 □賽夏 □阿美 □魯凱 □泰雅 □卑南 □達悟（雅美） □鄒 □邵 □噶瑪蘭 □太魯閣 □撒奇萊雅 □其他 ） □大陸籍 □港澳籍 □外國籍（□泰國□印尼□菲律賓□越南□柬埔寨□蒙古□其他 ） |
|  | 戶籍地址： |
|  | 聯絡地址： |
|  | 電話：【宅】 【公】 【手機】 |
|  | 其他可聯絡之親友： 電話： |
| 具體事實 | 發生時間： 年 月 日 時 發生地點： 縣（市） 鄉（鎮、市、區） 村（里） 鄰 路 段 巷 弄 號之 樓 案情陳述（如案發經過、已提供之協助、受暴情形等）： 案件危機評估：有下列情形之一者，除傳真本通報表外，建議立即聯繫當地防治中心社工員評估處理 □被害人有再受暴之虞，並有可能危及其生命 □被害人有緊急情事需協助 □被害人遭受相對人或家屬以生命安全作為威脅 □其他法律另有規定或經評估需要協助之案件 |

| 家庭暴力事件（婚姻／離婚／同居／老人／其他） | 兒童及少年保護案件 |
| --- | --- |
| 兩造關係：□婚姻中（□共同生活□分居）□離婚□現有或□曾有下列關係：□同居關係□家長家屬□家屬間□直系血親□直系姻親□四親等內旁系血親□四親等內旁系姻親（關係描述： ）□其他：（ ） 被害人後續是否需要協助：□否 □是（需要協助事項： □驗傷診療□聲請保護令□協助報案□緊急安置／庇護 □經濟扶助□法律扶助□心理治療與輔導□就業協助 □就學服務□戶政問題協助□其他 ） 是否願意被加害人協尋？□願意 □不願意 | 相對人身分：□父□母□養父□養母□照顧者 □機構人員□母之同居人或繼父□父之同居人或繼母 □親戚 □其他 就學狀況：□未入學 □學前教育 □就學中 □輟學 □休學 □未再升學 就讀學校： 通報依據：兒童及少年福利法【詳閱填表說明，請勾選】 □（一）第26條第1項第2款。 □（二）第28條第1項。 □（三）第30條：第 款。 □（四）第36條第1項：第 款。 □（五）遭受其他傷害之情形： |
| 非兒少保護事件之受案評估摘要（以下由受理通報單位人員勾選填報） |
| 一、第一次聯繫日期：中華民國 年 月 日 時 分 二、評估日期：中華民國 年 月 日 時 分 三、連繫方式：□面談 □電話 □家訪 □書函 □網路 □其他 四、連繫對象：□被害人本人□家屬或安全聯絡人□政府機關□民間團體□其他 五、本案是否為本直轄市、縣（市）管轄？ □是 □否，擬轉 處理。 六、案情評估：被害人有下列情事（可複選）： □被害人生命有立即性危險 □被害人有自殺意圖或行為 □被害人身體有明顯傷害 □被害人因家暴需要住院治療 □被害人情緒憂鬱或焦躁不安 □被害人行為受控制 □被害人資源系統薄弱或是無法取得資源 □被害人曾有通報紀錄或有再度受暴之虞 □被害人遭相對人於公開場合毆打或羞辱 □相對人持武器或工具威脅被害人或其他家庭成員 □相對人疑有自殺傾向、精神疾病或是有藥酒癮 □暴力發生頻率達每月1次以上 □有目睹家庭暴力之兒童少年 □被害人有求助動機或需社工關懷支持 □其他 （請補充說明） 七、開案評估： □是 □否（請敘明原因） 八、評估人姓名 ；職稱 ；機構主管人員核章 |

填表說明：

- 依家庭暴力防治法第50、62條及兒童及少年福利法第34條規定，各相關人員在執行職務時知有家庭暴力之犯罪嫌疑者或兒童及少年保護事件，應立即以任何方式通報當地主管機關，並於24小時內填具本通報表送當地主管機關，未盡通報責任者，依法應處新臺幣6千元以上3萬元以下罰鍰。

- 通報單位應主動確認受理單位是否收到通報，通報單位須自存乙份。

- 通報時應注意維護被害人之秘密及隱私，不得洩露或公開。

- 通報依據：兒童及少年福利法

（一）第26條第1項第2款：

施用毒品、非法施用管制藥品或其他有害身心健康之物質。

（二）第28條第1項：

充當酒家、特種咖啡茶室、限制級電子遊戲場及其他涉及賭博、色情、暴力等足以危害其身心健康場所之侍應。

（三）第30條：任何人對兒童及少年不得有下列行為：

第 1款：遺棄。

第 2款：身心虐待。

第 3款：利用其從事有害健康等危險性活動或欺騙之行為。

第 4款：利用身心障礙或畸形兒童供人參觀。

第 5款：利用其行乞。

第 6款：剝奪或妨礙其接受國民教育之機會。

第 7款：強迫其婚嫁。

第 8款：拐騙、綁架、買賣、質押，或以其為擔保之行為。

第 9款：強迫、引誘、容留或媒介其為猥褻行為或性交。

第10款：供應刀械或其他危險物品。

第11款：利用其拍攝或錄製暴力、猥褻、色情或其他有害其身心發展之出版品、影片、光碟、網際網路或其他物品。

第12款：違反媒體分級辦法，對其提供或播送有害其身心發展之出版品、影片、光碟、網際網路或其他物品。

第13款：帶領或誘使其進入有礙其身心健康之場所。

第14款：其他利用其犯罪或為不正當之行為。

（四）第36條第1項：生命、身體或自由有明顯而立即之危險者：

第 1款：未受適當之養育或照顧。

第 2款：有立即接受診治之必要，但未就醫者。

第 3款：遭遺棄、虐待、押賣，被強迫或引誘從事不正當之行為或工作者。

第 4款：遭受其他迫害，非立即安置難以有效保護者。

| ※密件 | 請傳 縣（市）家庭暴力暨（及）性侵害防治中心 | 電話： | 傳真： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 電子郵件信箱： |  |
| 性侵害犯罪事件通報表 通報時間： 年 月 日 時 分 |
| 通 報 人 | 通報單位 | □醫院□診所□衛生□警政□社政□教育□勞政□司（軍）法機關□憲兵隊□113□防治中心□其他 |
|  | 通報人員 | □醫事人員□警察人員□社工人員□教育人員□保育人員□勞政人員□司（軍）法人員□憲兵□其他 |
|  | 單位名稱 |  | 受理單位是否需回覆通報單位：□是 □否 |
|  | 姓名 |  | 職稱 |  | 電話 |  |
| 被 害 人 | 姓名 |  | 代號 |  | 性別 | □男 □女 |
|  | 出生日期 | 年 月 日 | 身分證統一編號（或護照號碼） |  |
|  | 國 籍 別 | □本國籍非原住民 □無國籍 □資料不明 □本國籍原住民（□布農 □排灣 □賽夏 □阿美 □魯凱 □泰雅 □卑南 □達悟（雅美） □鄒 □邵 □噶瑪蘭 □太魯閣 □其他 ） □大陸籍 □港澳籍 □外國籍（□泰國□印尼□菲律賓□越南□柬埔寨□蒙古□其他 ） |
|  |  | 是否為外籍勞工：□否 □是（□泰國□印尼□菲律賓□越南□柬埔寨□蒙古□其他 ） 行業類別：□製造業 □營造業 □家庭幫傭 □家庭看護 □養護機構看護 |
|  | 戶籍地址： |
|  | 聯絡地址： |
|  | 電話：【宅】 【公】 【手機】 |
|  | □疑似身心障礙者（□肢障□視障□聽障□聲（語）障□智障□精神病患□多重障礙□其他 ）□非身心障礙者 |
|  | 職業：□學生□服務業□專門職業□農林漁牧□工礦業□商業□公教軍警□家庭管理□退休 □無工作□其他 □不詳 |
|  | 教育程度：□學齡前 □國小 □國中 □高中（職）□專科 □大學 □研究所以上 □不識字 □自修 □不詳 |
|  | 兒童或少年之就學狀況：□未入學 □學前教育 □就學中 □輟學 □休學 □未再升學 就讀學校： |
| 嫌疑 人與 被害 人之 關係 | 主嫌疑人姓名 |  | 性別 | □男□女 | 出生日期 | 年 月 日 | 身分證統一編號（或護照號碼） |  |
|  | 嫌疑人數：□1人 □2人以上（關係類別欄位請填報主嫌疑人資料） 關係類別：□配偶 □前配偶 □直系親屬 □旁系親屬 □家人的朋友 □未婚夫／妻□男／女朋友 □前男／女朋友 □普通朋友 □同事 □同學 □網友 □客戶關係 □師生關係 □鄰居 □上司／下屬（含主僱關係）□其他 □不認識 |
| 受 害 經 過 | 一、時間（最近一次）： 年 月 日 時 二、案發地點： 縣（市） 鄉（鎮、市、區） 三、案發場所： □私人場所 （□被害人住所□加害人住所□被（加）害人親友住所□汽車□旅館房間□他人住所□不詳） □非私人場所（□空屋□地下室□頂樓陽台□電梯□工地□停車場□計程車□馬路邊□娛樂場所□荒野 □大眾運輸工具□學校／教室□宿舍□公共廁所□辦公場所□工廠□河／海邊□其他□不詳） □不詳 四、案情補充概述： |
| 已予協助事項 | □驗傷診療 □報案（警察局： ）□陪同偵訊（社工員姓名： ） |
| 安全聯絡方式 | 聯絡人姓名： 電話：【宅】 【公】 【手機】 與被害人關係： 地 址： |
| 備註說明 | 一、依性侵害犯罪防治法第8條規定，各單位人員受理性侵害事件後必須填寫本通報表，立即通報當地主管機關，至遲不得超過24小時。 二、通報方式以傳真、郵寄或電子郵件為之均可，通報時應注意維護被害人之秘密及隱私，不得洩漏或公開。警政單位如僅填寫被害人代號，應於3分鐘內電話告知被害人姓名，如未告知應即將姓名代號對照表以密件遞交。 三、本通報表除通報當地主管機關外，通報單位需自存乙份。 四、本通報表若需受理單位回覆處理情形者，請勾選；受理單位責任社工應儘速電話聯繫回覆。 |

# Text boxes

表3-11

表 3-10

表 3-9

表3-8

表 3-7

表 3-6

表3-5-2

表3-5-1

表3-4-1

表3-2

表3-1

表2-6-4

表2-6-2

表2-6-1

表2-5

表2-4-1

表2-4

表2-3

表2-2

表2-1

相關書表請至「內政部家庭暴力及性侵害防治委員會」網站下載
網址  http://dspc.moi.gov.tw/